## Berechnung_Retention
Berechnungshilfe | [7 empty] | V. 01.17
Dimensionierung von Retentionsanlagen
Baugesuch Nr: |  |  |  |  | Parzellennummer:
Bauherr: |  |  |  |  | Projektverfasser:
Grundlagenangaben zu beregneter Dachfläche |  |  |  |  | Ergebnisse:
Abflussbeiwerte gemäss SN 592 000:2012, 7.3.6 Ablussbeiwert
Bezeichnung |  | Fläche A | Abfluss- | Red. Fläche | Ablaufwassermenge Wiesland Qnat | #VALUE! | l/s (= Drosselwert)
|  | [m2] | beiwert ψ | Ared [m2]
Schräg- | Schrädach Ziegel | 0 | 1 | 0 | Maximal anfallende Wassermenge (reduziert) Qmax | #VALUE! | l/s
| Schrägdach Blech, Eternit, Glas | 0 | 1 | 0
Flachdach | humusiertes Flachdach bis 15° Neigung |  |  |  | Erforderliches Retentionsvolumen | #VALUE! | m3
| Aufbaudicke > 50cm | 0 | 0.1 | 0 | Empfehlung Durchflussöffnung rund (vgl. Systemskizze) | #VALUE! | mm
| Aufbaudicke > 25-50cm | 0 | 0.2 | 0
| Aufbaudicke 10-25 cm | 0 | 0.4 | 0 | Die Realisierung von Retentionsvolumen kleiner 1 m3 wird aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht verlangt. Entsprechende Berechnungsresultate werden daher nicht angezeigt.
| Aufbaudicke 10cm | 0 | 0.7 | 0
humusiertes Flachdach über 15° Neigung
| Aufbaudicke > 50cm | 0 | 0.2 | 0
| Aufbaudicke > 25-50cm | 0 | 0.3 | 0 | Erforderlicher vorgeschalteter Schlammsammler (SS) nach SN 592 000, 7.6.1
| Aufbaudicke 10-25 cm | 0 | 0.5 | 0
| Aufbaudicke 10cm | 0 | 0.8 | 0 | Falls die Zuleitung zum SS keine Kontrollmöglichkeit aufweist | #VALUE! | l/s Zufluss
[5 empty] | hat der SS die Funktion eines Kontroll- Inspektionsschachtes | #VALUE! | Durchmesser (m)
| Total |  |  |  | (Spülen / Kanalinspektion usw.) SN 592.000, 5.7.1.3 | 1 | Nutztiefe (m)
Schachtdurchmesser Minimum DN 800, ab Tiefe >1.50m
| Zulässiger Abflussbeiwert (ohne Retention): |  |  | 0.1 | Minimum DN 1'000 oder DN 900/1'000.
Eine Leiter ist ab einer Tiefe von 1.20 m vorzusehen
Diagramm über den objektspezifischen Abfluss:

## Werte Berechnung Retention (hidden)
Grundlage Berechnung Wasseranfall nach SN 640 350
Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300
Mittelland und Tessin | Wert aus Tabelle |  | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten
Widerkehrende Perioden | aT | bT
SN 640 350 T = 0.5 | 17.01 | 0.2 | 60.0353 | 46.3909 | 37.8 | 31.8938 | 27.5838 | 24.3 | 21.7149 | 19.6269 | 17.9053 | 16.4613 | 15.2328 | 14.175 | 13.2545 | 12.4463 | 11.731 | 11.0935 | 10.5216 | 10.0059 | 9.5383 | 9.1125 | 8.7231 | 8.3656 | 8.0362 | 7.7318 | 7.4496 | 7.1873 | 6.9429 | 6.7145 | 6.5006 | 6.3 | 6.1114 | 5.9337 | 5.7661 | 5.6077 | 5.4578 | 5.3156 | 5.1807 | 5.0525 | 4.9304 | 4.8142 | 4.7032 | 4.5973 | 4.496 | 4.3991 | 4.3063 | 4.2174 | 4.132 | 4.05 | 3.9712 | 3.8954 | 3.8225 | 3.7522 | 3.6845 | 3.6191 | 3.5561 | 3.4952 | 3.4364 | 3.3795 | 3.3244 | 3.2712
SN 640 350 T = 1 | 23.61 | 0.219 | 78.0926 | 61.2187 | 50.3412 | 42.7459 | 37.1421 | 32.8373 | 29.4267 | 26.6579 | 24.3653 | 22.4359 | 20.7896 | 19.3683 | 18.129 | 17.0387 | 16.0722 | 15.2094 | 14.4345 | 13.7347 | 13.0997 | 12.5208 | 11.9909 | 11.504 | 11.0551 | 10.6399 | 10.2548 | 9.8966 | 9.5626 | 9.2504 | 8.9579 | 8.6833 | 8.4251 | 8.1818 | 7.9522 | 7.7351 | 7.5295 | 7.3346 | 7.1495 | 6.9735 | 6.806 | 6.6463 | 6.494 | 6.3485 | 6.2093 | 6.0762 | 5.9486 | 5.8263 | 5.7089 | 5.5961 | 5.4877 | 5.3834 | 5.2831 | 5.1864 | 5.0931 | 5.0032 | 4.9164 | 4.8325 | 4.7515 | 4.6731 | 4.5973 | 4.5239
SN 640 350 T = 2 | 30.23 | 0.231 | 96.1718 | 76.0184 | 62.8482 | 53.5676 | 46.6752 | 41.3543 | 37.1224 | 33.6762 | 30.8155 | 28.4028 | 26.3404 | 24.5573 | 23.0003 | 21.6289 | 20.4119 | 19.3245 | 18.3472 | 17.4639 | 16.6618 | 15.9301 | 15.26 | 14.644 | 14.0757 | 13.55 | 13.0621 | 12.6081 | 12.1846 | 11.7886 | 11.4176 | 11.0692 | 10.7414 | 10.4325 | 10.1409 | 9.8651 | 9.6039 | 9.3562 | 9.121 | 8.8973 | 8.6843 | 8.4812 | 8.2875 | 8.1024 | 7.9254 | 7.7559 | 7.5936 | 7.4379 | 7.2884 | 7.1449 | 7.0069 | 6.8741 | 6.7463 | 6.6231 | 6.5043 | 6.3898 | 6.2792 | 6.1723 | 6.0691 | 5.9692 | 5.8726 | 5.779
SN 640 350 T = 5 | 39.02 | 0.241 | 120.3083 | 95.7155 | 79.4705 | 67.9396 | 59.331 | 52.6586 | 47.3352 | 42.9893 | 39.3744 | 36.3202 | 33.7057 | 31.4424 | 29.4639 | 27.7196 | 26.1704 | 24.7851 | 23.5391 | 22.4124 | 21.3886 | 20.4543 | 19.5982 | 18.8109 | 18.0844 | 17.4119 | 16.7876 | 16.2066 | 15.6644 | 15.1573 | 14.6821 | 14.2357 | 13.8156 | 13.4197 | 13.0458 | 12.6922 | 12.3572 | 12.0395 | 11.7377 | 11.4507 | 11.1773 | 10.9167 | 10.668 | 10.4304 | 10.2031 | 9.9855 | 9.777 | 9.577 | 9.3851 | 9.2007 | 9.0234 | 8.8528 | 8.6885 | 8.5302 | 8.3776 | 8.2303 | 8.0882 | 7.9508 | 7.8181 | 7.6897 | 7.5654 | 7.4451
SN 640 350 T = 10 | 45.66 | 0.247 | 138.224 | 110.3787 | 91.8712 | 78.6789 | 68.7996 | 61.1245 | 54.99 | 49.9745 | 45.7974 | 42.2647 | 39.238 | 36.6159 | 34.3222 | 32.299 | 30.501 | 28.8926 | 27.4454 | 26.1362 | 24.9463 | 23.86 | 22.8643 | 21.9484 | 21.1031 | 20.3204 | 19.5938 | 18.9173 | 18.2859 | 17.6954 | 17.1418 | 16.6218 | 16.1324 | 15.671 | 15.2352 | 14.8231 | 14.4326 | 14.0622 | 13.7103 | 13.3756 | 13.0569 | 12.753 | 12.4629 | 12.1857 | 11.9206 | 11.6668 | 11.4236 | 11.1903 | 10.9663 | 10.7511 | 10.5442 | 10.3451 | 10.1534 | 9.9687 | 9.7906 | 9.6187 | 9.4528 | 9.2924 | 9.1375 | 8.9876 | 8.8426 | 8.7021
SN 640 350 T = 20 | 52.92 | 0.251 | 158.2851 | 126.7039 | 105.6287 | 90.5647 | 79.2611 | 70.466 | 63.4279 | 57.668 | 52.8671 | 48.8042 | 45.3212 | 42.3022 | 39.6603 | 37.3289 | 35.2565 | 33.4021 | 31.733 | 30.2227 | 28.8497 | 27.596 | 26.4468 | 25.3894 | 24.4133 | 23.5096 | 22.6703 | 21.8889 | 21.1595 | 20.4772 | 19.8376 | 19.2366 | 18.6711 | 18.1378 | 17.6341 | 17.1577 | 16.7063 | 16.2781 | 15.8712 | 15.4842 | 15.1157 | 14.7643 | 14.4288 | 14.1082 | 13.8016 | 13.508 | 13.2267 | 12.9568 | 12.6978 | 12.4488 | 12.2095 | 11.9792 | 11.7574 | 11.5437 | 11.3376 | 11.1387 | 10.9467 | 10.7612 | 10.5819 | 10.4084 | 10.2406 | 10.0781
Grundlagen nach Tabelle Regenintänsitäskurve Aargau
| 5 Min | 10 Min | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 20 Min; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 30 Min; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 40 Min; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 50 Min; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 60 Min
Intensität | l/s*ha | l/s*ha | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: l/s*ha; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: l/s*ha; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: l/s*ha; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: l/s*ha; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: l/s*ha
Regekurve Aargau Z = 1 | 220 | 165 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 105; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 80; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 65; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 55; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 50
Regekurve Aargau Z = 5 | 345 | 260 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 170; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 130; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 105; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 90; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 75
Regekurve Aargau Z = 10 | 410 | 310 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 210; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 155; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 125; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 105; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 95
Regekurve Aargau Z = 20 | 485 | 370 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 250; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 180; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 145; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 120; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 105
Regekurve Aargau Z = 30 | 525 | 400 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 270; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 200; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 160; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 130; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 115
Regekurve Aargau Z = 50 | 590 | 450 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 300; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 225; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 175; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 145; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 125
Regekurve Aargau Z = 100 | 680 | 515 | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 5: 350; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: 250; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 15: 205; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: 170; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 25: 150
Beregnete Fläche |  | m2
Massgebende Fläche des Objekts (reduziert): |  | m2
| Volle Fläche | Reduzierte Fläche
| beregnet | beregnet
Wasseranfall 5 Minuten | Liter/Sec Objekt | in L/Sec Objekt
Regenkurve Aargau Z = 5 | #VALUE! | #VALUE!
SN 640 350 T = 5 | #VALUE! | #VALUE!
Berechnung Menge des Objekts in m3 (reduziert):
| Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300
Summen Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt | Summe m3 Objekt
SN 640 350 T = 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Regekurve Aargau Z = 1 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
SN 640 350 T = 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SN 640 350 T = 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Regenkurve Aargau Z = 5 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
SN 640 350 T = 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Regenkurve Aargau Z = 10 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
SN 640 350 T = 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Regenkurve Aargau Z = 20 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
SN 640 350 T = 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Regenkurve Aargau Z = 30 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
Regenkurve Aargau Z = 50 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
Regenkurve Aargau Z = 100 | #VALUE! | #VALUE! | Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 10: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 20: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 30: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 40: #VALUE!; Berechneter Wasseranfall mm / h pro m2 im Intervallschritten von 5 Minuten 50: #VALUE!
Gleichmässiger Abfluss (Q Wiesland) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Differenz zwischen Regenkurve Aargau Z5 u. Abfluss Wiesland | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Max Stauvolumen zwischen Drosselung und Regenkurve | #VALUE!
Gleichmässiger Abfluss mit (Q Wiesland) | #VALUE! | m3/ min

## Grundlagen
Regenwasser-Retention:
Dimensionierungswerkzeug für Planer in der Gemeinde Meisterschwanden
Zweck:
Hilfsmittel für Planer und Bauherren für die Berechnung der notwendigen Retentions-Anlagedaten bei Neubauvorhaben oder grösseren Umbauten mit Auswirkungen auf das Regenabwasser. Kontrollinstrument für die Bauverwaltung zur Überprüfung der Baugesuchsangaben zur Retention.
Gesetzliche Grundlage:
Nicht verschmutztes Abwasser ist versickern zu lassen. Erlauben die örtlichen Verhältnisse dies nicht, so kann es mit Bewilligung der Behörde in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Dabei sind nach Möglichkeit Rückhaltemassnahmen zu treffen, damit das Wasser bei grossem Anfall gleichmässig abfliessen kann (Art. 7 Abs. 2 eidg. Gewässerschutzgesetz; SR 814.20). Für die Abklärung, ob eine Retention erforderlich ist, sowie die Bemessung von Retentionsanlagen gilt im Kanton Aargau die Richtlinie Regenwasserentsorgung des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), Ausgabe 2002.
Notwendigkeit:
Gemäss GEP ist das gesamte Gemeindegebiet von Meisterschwanden nicht sickerfähig, weshalb das Gemeindegbiet in den letzten Jahren im Trennsystem erschlossen wurde. Aufgrund des Trennsystems wird das Meteorwasser der einzelnen Einzugsgebiete in den Dorfbach eingeleitet. Die Abflussmenge im Dorfbach betrug zwischen 1995 und 2015 0.03m3/sec (Q 347 Niederwasser). Quelle: http://hydroftp.ag.ch/hydrometrie/stats/FG/Q-Stats_FG_0395.pdf. Der Dorfbach ist somit als kleiner Mittellandbach zu werten. Die Berechnung des vorliegenden Formulars basiert in vereinfachter Form auf der Berechnungsgrundlage des Kantons. Für die Bemessung des Stauvolumens hat der Gemeinderat beschlossen, das 5-jährige Regenereignis zu berücksichtigen. Aufgrund dieser Voraussetzung ist das Regenwasser der Einzugsgebiete vor dem Einlass in den Vorfilter über eine Retention zu führen.
Spezialfall Kanton Aargau:
Speziell zu beachten ist im Kanton Aargau, dass Regenwasser von Strassen und Plätzen innerhalb Baugebiet und generell im Bereich von Liegenschaften entgegen der VSA - Richtlinie weiterhin nicht direkt in oberirdische Gewässer eingeleitet werden darf. Somit ist in der Berechnung lediglich die effektiv beregnete Dachfläche (inkl. allfälligen Überschneidungen mit Dachvorsprung) zu berücksichitigen. Allfällige befestigte Vorplätze sind ohne Retention in die Kanalisation abzuleiten sofern sie weder versickert noch über die Schulter entwässert werden können. Begehbare Balkonflächen sind über einen Speier zu entwässern oder an die Kanalisation anzuschliessen. Sie müssen daher in der Berechnung ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
Regelung der Retentionspflicht in Meisterschwanden:
Da entlang des Dorfbaches und im Baugebiet keine Möglichkeiten von Retentionsbecken bestehen, hat der Gemeinderat beschlossen, die Retentionspflicht auf die einzelnen Grundeigentümer zu übertragen. Die Grundeigentümer haben die Möglichkeit, die Volumen der Retention mit ihrem Bauprojekt massgebend zu beeinflussen. Aufgrund der Gleichbehandlung sind in Meisterschschwanden alle Bauprojekte im Trennsystem mit einer Retention bis an die Parzellengrenze zu projektieren, unabhängig davon, ob ein Gebiet aktuell noch nicht im Trennsystem erschlossen wurde. Analog der Beurteilung von Abwasseranlagen gilt:
Die Retention der Abwasseranlagen ist bei einem Baugesuch zu überprüfen, wenn;
das Baugesuch einen Einfluss auf die Liegenschaftsentwässerung hat (Änderungen an der Liegenschaftsentwässerung, Erweiterung der zu entwässernden Flächen, Änderung der Abwassermenge und/oder -art usw.);
wenn die Bausumme mehr als ca. Fr. 100'000.– beträgt, auch wenn die Liegenschaftsentwässerung nicht betroffen ist.
Aus Verhältnismässigkeits- und Kostengründen wird auf die Realisierung kleine Retentionsvolumina verzichtet
(Bagatellgrenze: < 1 m3 Retentionsvolumen).
Einzureichende Unterlagen für das Baugesuch in Meisterschwanden:
Liegenschaftsentwässerung in Trennsystem bis an die Parzellengrenze mit der notwendigen Retention.
Auszug sämtlicher Dachflächen inkl. allfälligen Dachvorsprüngen und Angaben zu den Abflussbeiwerten
Angaben zur Retentionsart / Produkt.
Technische Umsetzung:
Die Volumenberechnung dient als Grundlage für die Umsetzung.
Das Blatt „Systemskizzen" macht Vorschläge für die kostengünstige und wartungsfreundliche technische
Umsetzung der Abflussdrosselung. Anstelle aufwendiger Wirbeldrosseln oder Drossel-Schiebern wird ein von
jedem Sanitär einfach herzustellendes T-Stück empfohlen. Das getauchte Ende des T-Stücks wird mit einem
Schraubdeckel (Blende) mit runder Durchflussöffnung verschlossen, das andere Ende dient als Notüberlauf.
Das Werkzeug gibt dazu auf dem Blatt "Retentionsanlage" die berechnete zulässige Durchflussöffnung an.

## Technische Beispiele
Technische Möglichkeiten zur Umsetzung:
Retention auf Flachdach | Konventioneller Betonschacht
(Handelsprodukt) | oder Fertigteil
mit Retention
Retentionstank | Retentionsweiher
(z.B. kombiniert mit Regenwassernutzung) | in Wohnanlage
(bfu Richtlinie beachten)
Retention mit Hohlraumkörpern (Möglichkeit bei geringer Stauhöhe)
Endschacht
Vorschacht
mit |  | mit
Notüberlauf |  | Einlauf
+ |  | (Schlamm-
Drosselablauf |  | sammler)